# Desain Steam Boiler Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Skala Kecil Menggunakan Software Autodesk Inventor 2017

# Ahmad Jaya, Anas Muliadin, Indra Darmawan, Titi Andriani, Nova Aryanto, Muhammad Hidayatullah

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Teknologi Sumbawa. Jl. Raya Olat Maras, Batu Alang, Moyo Hulu - Sumbawa. 84371

*Email Korespondensi: ahmad.jaya@uts.ac.id

ABSTRAK - Peningkatan konsumsi energi listrik tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber energi fosil yang selama ini digunakan sebagai bahan bakar oleh mayoritas pembangkit listrik di Indonesia, sehingga memunculkan permasalahan keamanan ketersediaan energi listrik. Salah  satu  cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dari limbah pertanian yang digunakan sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Pulau Sumbawa salah satu daerah yang memiliki potensi biomassa limbah tongkol jagung yang melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar PLTBm skala kecil maupun skala besar dengan cara pembakaran langsung. Penelitian ini menggunakan data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB tahun 2018 sebagai referensi untuk mengetahui potensi limbah tongkol jagung,  dikarenakan jagung  di pulau Sumbawa dijual pipilan, maka tongkol jagung hanya dibuang begitu saja. Oleh karena itu diperlukan perencanaan membangun PLTBm untuk memanfaatkan potensi tongkol jagung yang ada  di pulau Sumbawa tersebut. Penelitian ini merancang desain struktur sebuah PLTBm skala kecil  bahan bakar tongkol jagung menggunakan software Autodesk Inventor 2017. Hasil rancangan desain struktur PLTBm pada penelitian ini sudah memenuhi standar keamanan untuk dilakukan pembangunan PLTBm secara riil berdasarkan hasil simulasi Computer Aided Engineering (CAE) yang telah dilakukan menggunakan Finite Element Analysis (FEA), dari hasil simulasi didapatkan nilai safety factor minimum adalah 1,26 ul dan maximum 15 ul.

KATA KUNCI: Autodesk Inventor 2017; Desain PLTBm; FEA; Simulasi CAE

ABSTRACT - The increase in electricity consumption is not matched by the availability of fossil energy sources that have been used as fuel by the majority of power plants in Indonesia, which raises the security problem of the availability of electrical energy. One of the ways to overcome this problem is by utilizing New and Renewable Energy from agricultural waste which is used as fuel for Biomass Power Plant (PLTBm). Sumbawa Island is an area that has the potential for abundant corn cobs biomass which can be used as fuel for small and large scale PLTBm by direct combustion. This study uses data from the NTB Agriculture and Plantation Office in 2018 as a reference to determine the potential for corn cobs waste, because corn on the island of Sumbawa is sold as pipilan, so corn cobs are just thrown away. Therefore a plan is needed to build a PLTBm to take advantage of the potential of the corn cobs on the island of Sumbawa. This study designed the structural design of a small-scale PLTBm for corn cobs using Autodesk Inventor 2017 software. The results of the PLTBm structural design in this study have met the safety standards for real PLTBm construction based on the results of Computer Aided Engineering (CAE) simulations that have been done Finite Element Analysis (FEA), from the simulation results obtained the minimum safety factor value is 1.26 ul and a maximum of 15 ul

KEYWORDS: Autodesk Inventor 2017; CAE Simulation; FEA; PLTBm Design

# PENDAHULUAN

Pertumbuhan	jumlah	penduduk, kemajuan teknologi, dan perkembangan

perekonomian	menyebabkan peningkatan konsumsi energi listrik di Indonesia. Namun peningkatan

kebutuhan konsumsi terhadap  energi listrik tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber energi fosil yang selama ini  digunakan  oleh  mayoritas pembangkit listrik di Indonesia, sehingga memunculkan permasalahan  keamanan ketersediaan energi  listrik itu  sendiri. Dalam blueprint energi nasional 2005- 2025, dinyatakan bahwa perkiraan rasio cadangan minyak bumi nasional hanya tersisa untuk 18  tahun  (Kementerian ESDM. 2005). Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan Energi Baru Terbarukan(EBT).

Pulau Sumbawa merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi EBT yang melimpah, namun  belum  dimanfaatkan secara optimal. Salah satu potensi EBT di pulau Sumbawa adalah biomassa limbah tongkol jagung. Berdasarkan data  dari dinas pertanian  dan  perkebunan  NTB tahun 2018 total produksi jagung pulau Sumbawa adalah 1.746.718 ton (https://distanbun.ntbprov.go.id.2020).

Tongkol jagung  menjadi limbah dikarenakan jagung di  pulau Sumbawa dijual pipilan (Jaya, Ahmad. 2018). Berdasarkan karakter fisik dan kimianya limbah tongkol jagung dapat digunakan sebagai bahan bakar tungku untuk proses pemanasan (Widodo, T, W, dkk. 2007).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pembangunan PLTBm bahan bakar tongkol jagung. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan tongkol jagung sebagai bahan bakar PLTBm, salah satunya yaitu menggunakan  cara pembakaran langsung, cara  ini merupakan cara yang paling sederhana dan mudah untuk diaplikasikan serta bisa dibangun dimanapun dalam bentuk skala kecil maupun skala besar. Secara umum pembakaran dibagi  menjadi tiga, yaitu: pembakaran sempurna, pembakaran tidak sempurna dan pembakaran habis.

Namun sebelum pembangunan PLTBm bahan  bakar  tongkol  jagung  dilakukan. Hal yang juga penting untuk dilakukan adalah perancangan desain struktur dan  pemilihan  material  yang akan digunakan untuk membangun PLTBm bahan bakar tongkol jagung itu sendiri. Perancangan  adalah  penentuan akhir ukuran yang dibutuhkan  untuk membentuk struktur atau komponen sebagai suatu keseluruhan  dalam menentukan konstruksi sesungguhnya yang dapat dikerjakan (Aprijoko, P. 2010). Sedangkan desain adalah pola rancangan yang menjadi  dasar pembuatan  suatu benda buatan, desain juga adalah suatu rencana yang terdiri dari beberapa unsur untuk mewujudkan suatu  hasil yang nyata	(https://serupa.id/pengertian- desain. 2020).

Autodesk Inventor merupakan sebuah program CAD (Computer Aided Design) dengan kemampuan pemodelan  tiga dimensi solid untuk proses  pembuatan  objek prototipe 3D secara visual, simulasi dan drafting beserta dokumentasi data- datanya (Bambang Setyono, Setyo Gunawan. 2015). Sedangkan menurut Lasenta, A, N, W. 2018, Autodesk Inventor 2017 adalah salah satu perangkat lunak (software) jenis Computer Aided Drawing (CAD) yang lebih menekankan pada pemodelan solid. Perangkat  lunak  ini adalah salah satu produk  dari  Autodesk  Inc. USA yang dulu lebih familier dengan produk AutoCAD. Autodesk Inventor pertama kali diperkenalkan pada  tahun  1999 sebagai model parametrik 3D yang ambisius. Autodesk Inventor menawarkan seperangkat alat untuk desain mekanik, dokumentasi  dan  simulasi  produk  3D yang mudah

Dalam  Inventor,  seorang  desainer bisa

membuat	sketsa	2D	produk, memodelkannya menjadi 3D untuk dilanjutkan dengan proses pembuatan prototipe   visual   atau   bahkan   yang lebih

kompleks lagi, yaitu simulasi (Pinem, Mhd. Daud. 2010). Autodesk Inventor, yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di AS Autodesk adalah merupakan perangkat lunak CAD mekanik desain 3D untuk membuat prototipe digital 3D yang digunakan dalam  desain, visualisasi dan simulasi produk (Saddam Jahidin, Jauhar Manfaat, 2013).

Menurut Setyono, dkk, 2016. Analisis Struktur pada Autodesk Inventor dibedakan menjadi: Stress Analysis, merupakan salah satu alat pengujian struktur pada Autodesk Inventor yang dilakukan  dengan menerapkan konsep Finite Element Analysis (FEA). Cara kerjanya adalah dengan memecah suatu objek struktur yang akan diuji menjadi elemen – elemen berhingga yang saling terhubung satu sama lain yang akan dikelola dengan perhitungan khusus oleh software, sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat. Dan Frame Analysis pada Autodesk Inventor juga terdapat alat pengujian struktur yang lain, yaitu Frame Analysis. Konsep dari pengujian ini adalah dengan menerapkan ilmu mekanika teknik yaitu berkaitan dengan struktur truss, beam, dan frame. Input data beban dan tumpuan, sedangkan outputnya diagram tegangan, regangan dan displacement.

Penelitian ini  bertujuan untuk

merancang desain struktur  steam boiler PLTBm skala kecil bahan bakar tongkol jagung yang menggunakan cara pembakaran langsung  menggunakan software Autodesk Inventor 2017.

# METODE PENELITIAN

Langkah-Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini disusun secara sistematis	sebagaimana	yang ditunjukkan pada gambar flowchart penelitian berikut ini :

Berikut ini adalah tahapan-tahapan perancangan desain struktur PLTBm dan pemilihan material yang digunakan :

- Tungku pembakaran

Tungku pembakaran berbentuk persegi panjang, dengan panjang sesuai ukuran panjang boiler. Tinggi tungku 90 cm, lebar tungku 100 cm, dan panjang tungku 180 cm, Tungku pembakaran memiliki beberapa  bagian, yaitu  : dinding tungku, pintu pemasukan udara dan bahan bakar, ruang pembakaran, pintu  pengeluaran  sisa bahan bakar, dan cerobong asap :

  - Dinding	tungku.	Material	yang

dipilih untuk digunakan pada desain dinding tungku adalah  bata merah yang direkatkan dengan adukan semen dan pasir, dimaksudkan agar mampu menahan panas yang relatif tinggi dari hasil pembakaran tongkol jagung yang dibakar dalam tungku pembakaran, serta mampu menahan beban dari boiler yang berada di atas tungku. Dinding  tungku  memiliki ketebalan 20 cm.

  - Pintu pemasukan udara dan bahan

bakar berbentuk  persegi  panjang, terletak pada sisi  depan  tungku pembakaran. Pintu  pemasukan udara dan  bahan  bakar  memiliki ukuran lebar 20 cm dan tinggi 50 cm.

  - Ruang pembakaran memiliki ukuran

panjang 140 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 60 cm.

  - Pintu pengeluaran sisa bahan bakar berbentuk persegi panjang, terletak pada sisi belakang tungku pembakaran. Pintu pengeluaran sisa bahan bakar memiliki ukuran lebar 30 cm dan tinggi 30 cm.

  - Cerobong  asap   berbentuk   persegi

panjang, terletak pada sisi belakang tungku pembakaran. Cerobong asap memiliki ukuran lebar 34 cm, panjang 34 cm, tebal 5 cm, dan tinggi 225 cm.

- Boiler

Boiler berbentuk tabung dengan panjang 180 cm, diameter 60 cm, dan tebal 5 cm, serta dapat menampung 320 liter air. Material yang dipilih untuk digunakan pada desain boiler adalah baja karbon anti karat dan tahan panas (stainless steel, austenitik). Untuk mendapatkan material baja karbon anti karat dan tahan panas (stainless steel, austenitik) dengan spesifikasi seperti pada desain penelitian ini dapat dipesan pada perusahaan pembuat baja yang ada saat ini, biasanya baja ini

dicor. Terdapat beberapa bagian pada boiler, yaitu : saluran pengeluaran uap, saluran pemasukan air, dan saluran pengeluaran air, dan alat ukur volume air :

- Saluran pengeluaran uap berbentuk

lingkaran dengan diameter 7,62 cm, terletak pada bagian atas boiler.

- Saluran pemasukkan  air berfungsi

untuk mengisi  air  boiler, saluran pemasukkan air pengisi boiler berbentuk lingkaran dengan diameter 2,54 cm, terlatak pada sisi atas belakang boiler.

- Saluran pengeluaran  air berfungsi

untuk mengeluarkan air ketika melakukan perawatan pada  boiler, saluran pengeluaran  air  berbentuk lingkaran dengan diameter 2,54 cm, terletak disisi belakang boiler.

- Alat ukur volume air digunakan

untuk mengetahui volume air dalam boiler. Material yang dipilih untuk digunakan pada desain alat ukur volume air adalah kaca tahan panas, material dapat dibeli dipasaran. Alat ukur volume air boiler memiliki panjang 48 cm dan lebar 6 cm, terletak pada sisi depan boiler.

- Pipa distribusi uap

Material yang  dipilih untuk digunakan pada desain pipa distribusi uap adalah baja karbon anti karat dan tahan panas (stainless steel, austenitik) dengan ukuran 3 inci/diameter 7,62 cm. Memiliki ketebalan 2 cm, serta nosel memiliki ukuran diameter luar 5 cm, diameter  dalam  2,5  cm.  Pipa distribusi uap memiliki panjang 150 cm, pada sisi ujung dari pipa yang dekat dengan turbin  uap  terdapat ketup atau emergency stop valve yang berfungsi untuk  mengisolasi  turbin dari supply uap pada keadaan darurat. Untuk mendapatkan  material  baja  karbon anti  karat  dan  tahan panas

(stainless steel, austenitik) dengan spesifikasi seperti pada desain penelitian ini dapat  dipesan  pada perusahaan pembuat baja  yang ada saat ini, biasanya baja ini dicor.

- Turbin Uap

Turbin uap yang digunakan pada perancangan desain ini adalah turbin uap jenis impuls. Material yang dipilih untuk digunakan pada desain turbin uap adalah baja karbon anti karat dan tahan panas. Memiliki sudu-sudu berjumlah 10,  sudu-sudu  berbentuk setengah lingkaran dengan panjang 8 cm, lebar ujung luar 4 cm, lebar ujung dalam 2 cm, dan memiliki ketebalan 3 mm. Untuk mendapatkan material baja karbon anti karat dan tahan panas (stainless steel, austenitik) dengan spesifikasi seperti  pada desain penelitian ini dapat  dipesan pada perusahaan pembuat baja yang  ada saat ini, biasanya baja ini dicor. Pada penelitian ini  desain  terbin  pada struktur PLTBm akan diperlihatkan menggunakan setengah casing (penutup) agar turbin kelihatan pada gambar, namun pada pengaplikasian secara riil tirbin akan ditutup seluruhnya menggunakan penutup turbin.

- Generator/Alternator

Penelitian ini hanya  mendesain bentuk fisik alternator, namun ketika akan dilakukan pembangunan PLTBm skala kecil bahan bakar tongkol jagung, alternator dapat dibeli dari hasil produksi oleh perusahaan- perusahaan pembuat alternator, penelitian ini merekomendasikan alternator yang akan digunakan untuk PLTBm skala  kecil bahan bakar tongkol jagung adalah alternator yang memiliki output daya sebesar 50W- 500W, penentuan kapasitas alternator yang akan digunakan disesuaikan

dengan	tekanan	uap	panas	yang dihasilkan dari boiler p

- Kondensor

Penelitian ini hanya mendesain bentuk fisik kondensor, namun ketika akan dilakukan pembangunan PLTBm skala kecil bahan bakar tongkol jagung, kondensor dapat dibeli dari hasil produksi oleh perusahaan- perusahaan pembuat kondensor

- Mesin Pompa Air

Penelitian ini hanya mendesain bentuk fisik mesin pompa air, namun ketika akan dilakukan pembangunan PLTBm skala kecil bahan bakar tongkol jagung mesin pomp air dapat dibeli dari hasil produksi oleh perusahaan-perusahaan	pembuat mesin pompa air.

Setelah perancangan desain struktur PLTBm dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengujian atau simulasi menggunakan Metode Analisis Elemen Hingga. Metode Analisis Elemen Hingga/Finite Element Method (FEM) atau biasanya disebut Finite Element Analysis (FEA) merupakan metode yang umum digunakan pada  software analisis struktur. Analisis Elemen Hingga adalah teknik numerik  matematis  untuk menghitung kekuatan dan perilaku struktur komponen teknik dengan membagi obyek menjadi bentuk jala-jala (mesh) (Lasenta,  A,  N,  W.  2019). Penelitian ini melakukan simulasi menggunakan salah satu software Computer Aided Engineering (CAE) yaitu Finite Element Analysis (FEA), simulasi menggunakan FEA dilakukan untuk menganalisis rancangan desain struktur PLTBm	dengan	memberikan pembebanan maximum pada  struktur PLTBm yang  telah  didesain,  dimana diketahui tekanan maximum steam pressure tanpa proses lebih lanjut adalah

179,88℃/1MPa

(https://www.ohoi.edu/mechanical/thermo/pr operty_tables/.2020).Pembebanan maximum digunakan untuk mengetahui kekuatan dari struktur PLTBm jika terjadi  keadaan melebihi  penggunaan  normal seperti situasi darurat  dan  beban  tak terduga.

Simulasi ini  dilakukan  untuk mengetahui perubahan bentuk/posisi (displacement) dan faktor keamanan (safety factor) dari struktur PLTBm terhadap pembebanan  yang  diberikan. Nilai safety faktor paling minimum adalah 1 ul sedangkan nilai displacement paling besar adalah 0,3 mm (Pramono R, P, G. 2012). Standar  keamanan  atau  safety factor yang digunakan pada penelitian ini adalah standar Underwriters Laboratories (UL), Underwriters Laboratories adalah perusahaan sertifikasi  keselamatan global yang berkantor pusat di Northbrook, Illinois,  USA. Memiliki kantor di 46 negara. Penggunaan standar ul dikarenakan software Autodesk Inventor 2017 merupakan produk dari USA.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perancangan desain  struktur steam boiler PLTBm skala kecil bahan bakar tongkol jagung dengan cara pembakaran langsung dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil simulasi CAE yang telah dilakukan menggunakan Finite Element Analysis (FEA) dapat dilihat  pada  Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Hasil Simulasi CAE-FEA

| Name | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- |
| Displacement | 0 mm | 0,01299 mm |
| Safety Factor | 1,2635 ul | 15 ul |

Gambar 2. Tampak Atas dari Depan Desain

Steam Boiler PLTBm Tongkol Jagung

Gambar 3. Tampak Atas dari Belakang Desain Steam Boiler PLTBm Tongkol Jagung Berdasarkan	nilai	displacement	dan

nilai safety factor yang diperoleh dari hasil

simulasi FEA yang telah dilakukan, perancangan desain struktur PLTBm skala kecil bahan bakar tongkol jagung pada penelitian ini dapat dikatakan sudah memenuhi batas keamanan desain suatu struktur, dimana  nilai  batas  keamanan minimum untuk desain  suatu  struktur adalah 1 ul. Selain itu pembebanan yang diberikan adalah nilai maximum untuk steam pressure yaitu 179,88°C, namun pada pengoperasian  secara  riil  steam  pressure

diperkirakan tidak sampai pada temperatur 179,88°C. Berikut ini gambar hasil simulasi yang telah dilakukan;

Gambar 4. Hasil Simulasi Displacement

Gambar 4 merupakan gambar hasil simulasi FEA yang  telah dilakukan untuk pengujian diplacemment atau perubahan bentuk pada struktur PLTBm. Warna biru tua-biru muda pada gambar menandakan bagian-bagian struktur PLTBm yang  tidak  mengalami  displacement, warna biru  muda-hijau menandakan bagian-bagian  struktur yang mengalami  displacement sedang, dan warna  hijau–  kuning-orenye menandakan bagian-bagian struktur PLTBm yang mengalami displacement paling besar.

Gambar 5. Hasil Simulasi Safety Factor

Gambar 5 merupakan gambar hasil simulasi FEA yang telah dilakukan untuk pengujian  safety factor struktur PLTBm yang telah didesain, dari Gambar 5 dapat diketahui bahwa untuk seluruh bagian-bagian pada struktur PLTBm dapat dikatakan telah memenuhi batas aman karena keseluruhan gambar berwarna biru tua. Namun demikian nilai displacement dapat mempengaruhi nilai safety factor pada bagian-bagian struktur PLTBm, diketahui bahwa bagian-bagian Gambar 5 yang berwarna biru  tua merupakan bagian-bagian struktur PLTBm yang memiliki nilai safety factor maximum, sedangkan bagian  gambar yang berwarna oranye merupakan bagian-bagian struktur PLTBm yang memiliki nilai safety factor minimum.

Berdasarkan hasil simulasi Computer Aided Engineering (CAE) menggunakan Finite Element Analysis (FEA) yang telah dilakukan, perancangan desain PLTBm skala kecil bahan bakar tongkol jagung yang telah didesain pada penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi syarat sebagai acuan untuk membangun PLTBm berdasarkan nilai safety factor yang didapat,  namun  demikian pada rancangan desain struktur PLTBm skala kecil bahan bakar tongkol jagung pada penelitian	perlu	menambahkan penyangga pipa  distribusi  uap  untuk miningkatkan nilai safety factor

# KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitan ini, yaitu Hasil rancangan desain struktur steam boiler PLTBm skala kecil bahan bakar tongkol jagung dengan cara pembakaran langsung menggunakan software Autodesk Inventor 2017 pada penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan untuk pembangunan PLTBm bahan bakar tongkol jagung dalam skala kecil dengan

cara pembakaran langsung.

Hasil simulasi CAE-FEA menunjukan bahwa perancangan desain struktur PLTBm bahan bakar tongkol jagung yang telah didesain pada penelitian ini sudah memenuhi batas aman,  dapat dikatakan masih aman  karena  nilai  pembebanan yang diberikan  adalah  nilai  maximum untuk steam pressure dengan temperatur 179,88°C. dimana bagian-bagian struktur PLTBm yang  mengalami  displacement paling maximum sebesar 0,01299 mm, dan bagian- bagian  struktur  PLTBm  yang memiliki nilai safety factor paling minimum sebesar 1,2635 ul.

# UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi atas pendanaan penuh  yang  diberikan dalam penelitian INSINAS tahun 2019-2021 ini, dan tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mem bantu dalam penerbitan jurnal ini.

# DAFTAR PUSTAKA

Aprijoko, P. (2010).  “Aplikasi Metode Elemen Hingga (MEH) pada Struktur Rib Bodi Angkutan Publik”. Jurusan Teknik     Mesin,     Fakultas   Teknik,

Sebelas Maret. Surakarta https://distanbun.ntbprov.go.id.   Diaksees

pada tanggal 15 Agustus 2020 https://serupa.id/pengertian-desain.

Diakses pada tanggal 15 Agustus2020 https://www.ohoi.edu/mechanical/thermo/pro perty_tables/H20/H20_ TempSat2.html.

Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 Jaya, Ahamad. (2018). “Studi Pemanfaatan Tongkol Jagung (Zea Mays) Sebagai Bahan Bakar Alternatif Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Pulau Sumbawa”. Program Magister, Program Studi Tekni Elektro, Fakultas Teknik,	Universitas	Udayana.

Denpasar

Kementerian ESDM. Blueprint. (2005) “Pengelolaan Energi Nasional 2005- 2025”. Jakarta

Lasenta. A, N, W. (2018). “Merancang Komponen Roket 3D dengan Autodesk Inventor Professional 2017”. Penerbit buku Katta. Solo

Lasenta. A, N, W.  (2019). “Desain dan  Analisis Tegangan Alat Pengangkat Roket Kapasitas 10 Ton Menggunakan Metode Elemen Hingga”.  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Pinem, Mhd. Daud,.(2010). Analisis Struktur dengan Metode Elemen Hingga (Finite Element Method)., Bandung: Rekayasa Sains.

Pramono R, P, G. (2012). “Perancangan Mesin Penyuir Daging Bahan Baku Abon”. Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta

Satria Asa, N. (2013). “Kajian Teknik Pengolahan Beras Pratanak : Rancang Bangun Steam Boiler Berbahan Bakar Biomassa”. Depertemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Setyono, Bambang., Mrihrenaningtyas, & Hamid, Abdul, (2016)“Perancangan dan analisis kekuatan frame sepeda Hibrid “Trisona” menggunakan software autodesk invento,”. J. IPTEK, vol. 20, no. 2, pp 37-46, 2016

Setyono, Bambang., Setyo Gunawan (2015). Perancangan dan Analisis Chassis Mobil Listrik “Semut Abang ” Menggunakan Software Autodesk Inventor Pro 2013, Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III 2015 ISBN 978-602-98569-1-0

Saddam Jahidin, Jauhar Manfaat, (2013). Rancang Bangun 3D Konstruksi Kapal Berbasis Autodesk Inventor untuk menganalisa Berat Konstruksi, Jurnal Teknik Pomits, Vol 2, No 1, ISSN ; 2337-

3539 (2301-9271 Print).

Widodo, T.W. dkk. (2007). “Bio Energi  Berbasis Jagung  dan  Pemanfaatan Limbahnya”.	Balai	Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong, Badan Litbang Pertanian,